KABELDURCHFÜHRUNG – weiße Wanne

UGA Einfach-Dichtpackung BKD 150

Mit druckwasserdichtem Blinddeckel,

Bajonettaufnahme, Betonanker und

Expansions-Dichtsystem zum Beton.

Geeignet für einseitigen Anschluss von

Bajonett-Systemdeckel oder KSS-System

Liefern und nach Herstellerangaben montieren

Fabrikat: UGA

Type BKD 150-K/L

L= Wandstärke in mm

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.: ………………………

Type: ………………………

Für Wandstärke 80 mm

BKD 150-K/80

Für Wandstärke 100 mm

BKD 150-K/100

Für Wandstärke 150 mm

BKD 150-K/150

Für Wandstärke  200mm

BKD 150-K/200

Für Wandstärke 250 mm

BKD 150-K/250

Für Wandstärke 300 mm

BKD 150-K/300

Für Wandstärke 350 mm

BKD 150-K/350

Für Wandstärke 400 mm

BKD 150-K/400

Für Wandstärke 450 mm

BKD 150-K/450

Für Wandstärke 500 mm

BKD 150-K/500

UGA Doppel-Dichtpackung BKD 150

Mit druckwasserdichtem Blinddeckel,

Bajonettaufnahme, Betonanker und

Expansions-Dichtsystem zum Beton.

Geeignet für beidseitigen Anschluss von

Bajonett-Systemdeckel oder KSS-System

Liefern und nach Herstellerangaben montieren

Fabrikat: UGA

Type BKD 150-K2/L

L= Wandstärke in mm

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.: ………………………

Type: ………………………

Für Wandstärke 140 mm

BKD 150-K2/140

Für Wandstärke 150 mm

BKD 150-K2/150

Für Wandstärke  200mm

BKD 150-K2/200

Für Wandstärke 250 mm

BKD 150-K2/250

Für Wandstärke 300 mm

BKD 150-K2/300

Für Wandstärke 350 mm

BKD 150-K2/350

Für Wandstärke 400 mm

BKD 150-K2/400

Für Wandstärke 450 mm

BKD 150-K2/450

Für Wandstärke 500 mm

BKD 150-K2/500

UGA-Systemdeckel BKD 150

Mit einem Stutzen und dazugehöriger Schrumpfmuffe

Geeignet für 1 Kabel

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen

Fabrikat: UGA

Type: BKD 150-D1

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.: …………………..

Type: …………………..

Kabeldurchmesser 34 – 108mm

BKD 150-D1/110

Kabeldurchmesser 26 – 78mm

BKD 150-D1/80

UGA-Systemdeckel BKD 150

Mit 3 Stutzen und 3 Schrumpfmuffen

Geeignet für 3 Kabel mit Durchmesser 21 – 56mm

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen

Fabrikat: UGA

Type: BKD 150-D3/60

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.: ………………………..

Type: ………………………..

UGA-Systemdeckel BKD 150

Mit 8 Stutzen und 4 Schrumpfmuffen

Geeignet für max. 4 Kabel mit Durchmesser 7-23mm

Und max. 4 Kabel mit Durchmesser 12-33mm

4 Stutzen sind im Lieferzustand geschlossen,

sie können bei Bedarf durchbrochen werden.

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen

Fabrikat: UGA

Type: BKD 150-D8/35/25

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.: ………………………

Type: ………………………

UGA-Systemdeckel BKD 150

Mit Steckmuffe. Abdichtung erfolgt durch Dichtlippe.

Geeignet zum Anschluss von glattwandigen

Rohren mit Außendurchmesser 110

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen

Fabrikat: UGA

Type: BKD 150-DSM 110

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.: ………………………

Type: ………………………

UGA-Systemdeckel BKD 150

Mit Steckmuffe. Abdichtung erfolgt durch Dichtlippe.

Geeignet zum Anschluss von glattwandigen

Rohren mit Außendurchmesser 125

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen

Fabrikat: UGA

Type: BKD 150-DSM 125

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.: ………………………

Type: ………………………

UGA-Systemdeckel BKD 150

Mit Steckmuffe. Abdichtung erfolgt durch Dichtlippe.

Geeignet zum Anschluss von glattwandigen

Rohren mit Außendurchmesser 160

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen

Fabrikat: UGA

Type: BKD 150-DSM 160

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.: ………………………

Type: ………………………

UGA-Systemdeckel BKD 150

Mit Muffe und Schrumpfmuffe.

Geeignet zum Anschluss von Rohren mit Außendurchmesser

110, 125, 140 oder 160 mm.

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen

Fabrikat: UGA

Type:		BKD 150-DM 110

BKD 150-DM 125

BKD 150-DM 140

BKD 150-DM 160

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.: ………………………

Type: ………………………

UGA-Verschluss-Stopfen VS

Geeignet als Blindverschluss für

unbelegte Systemdeckel-Stutzen

Wahlweise mit Durchmessser 25, 35, 60 oder 80 mm.

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen

Fabrikat: UGA

Type:	VS 25, VS 35

VS 60, VS 80

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.: ………………………

Type: ………………………

UGA-Kabel-Schutz-System KSS

Schlauchsystem zum einseitigen Anschluss an einbetonierte Dichtpackung BKD 150. Gegenseite ohne Anschlusselement.

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen

Fabrikat: UGA

Type:	KSS B150/110/D/0/(L= Gesamtlänge in mm)

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.: ………………………

Type: ………………………

Weitere Ausschreibungstexte für KSS Kabelschutz-System

mit vielen verschiedenen Anschluss- und Dichtungsmöglichkeiten auf Anfrage erhältlich.

Einfach-Dichtpackung BKD 150

mit Rohranschluss Steckmuffe

Mit druckwasserdichtem Blinddeckel,

Bajonettaufnahme, Betonanker und

Mauerkragen-Dichtsystem zum Beton,

2,5 bar gas- und wasserdicht.

Vorbereitet für Paketbildung, mit Fenster

zur Kontrolle der Betonverdichtung,

zum bündigen Einbetonieren in Wände und Decken.

Geeignet für einseitigen Anschluss von

Bajonett-Systemdeckel, KSS-System,

Brandschutz S90 nach DIN 4102-9 und

glattwandigem Kabelschutzrohr.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK

oder gleichwertig.

Best.-Nr. BKD 150-SMB-110/(L)

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.: ………………………

Type: ………………………