Mehrfach-Flachdach-Durchführung mit

Aufstock-Einheit ( AE ) für eine

Dachabdichtung in 2 Ebenen

UGA-Mehrfach-Flachdach-Durchführung MFD/AE/DB

Multi-Flachdachdurchführung inkl. Aufstockelement,

mit vorbereiteter Standard-Bitumendachbahn für

Elastomer-Bitumen, zu Abdichtung von Kabeln

Inkl. Systemaufsatz wahlweise mit

1 Stutzen = für 1 Kabel Ø 26-78mm

3 Stutzen = für 3 Kabel Ø 16-44mm

7 Stutzen = für 4 Kabel Ø 7-23mm und 3 Kabel Ø 12-30mm

Liefern, nach Herstellerangaben einbauen.

Fabrikat: UGA

Type: MFD/AE 110/125 mit ..Stutzen

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..

UGA-Mehrfach-Flachdach-Durchführung MFD/AE/DB/GPD

Multi-Flachdachdurchführung inkl. Aufstockelement,

mit vorbereiteter Standard-Bitumendachbahn für

Elastomer-Bitumen, zu Abdichtung von Kabeln und

Rohren inkl. Systemeinsatz GPD 150/G/2/WE110/ZxD

( geteilt, EPDM-Gummi 2-lagig, mit Wechseleinsatz

Ø 110mm, Metallteile aus V2a Edelstahl )

Liefern, nach Herstellerangaben einbauen.

Fabrikat: UGA

Type: MFD/AE 110/125 – GPD 150

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..