Mehrfach-Flachdach-Durchführung

UGA Mehrfach-Flachdach-Durchführungen MFD- LS

Mehrfach-Flachdach-Durchführung MFD 110 LS

mit Losflansch „ LS „ zum Anschluss an eine Dachbahn

Wahlweise mit 1,3 oder 7 Stutzen

1 Stutzen = für 1 Kabel Ø 26-78mm

3 Stutzen = für 3 Kabel Ø 16-44mm

7 Stutzen = für 4 Kabel Ø 7-23mm und 3 Kabel Ø 12-30mm

Liefern, nach Herstellerangaben einbauen.

Fabrikat: UGA

Type: MFD/LS 110/125 mit ..Stutzen

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..

Mehrfach-Flachdach-Durchführung MFD 150 LS

mit Losflansch „ LS „ zum Anschluss an eine Dachbahn

Wahlweise mit 1,3 oder 8 Stutzen

1 Stutzen = für 1 Kabel Ø 26-78mm oder Ø 34-108mm

3 Stutzen = für 3 Kabel Ø 21-56mm

7 Stutzen = für 4 Kabel Ø 7-23mm und 4 Kabel Ø 12-33mm

Liefern, nach Herstellerangaben einbauen.

Fabrikat: UGA

Type: MFD/LS 150/160 mit .. Stutzen

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..

Mehrfach-Flachdach-Durchführung MFD 110 DB

mit vorbereiteter Standard-Dachbahn „ DB „ zum Verschweißen mit einer Elastomer-Dichtbahn.

Wahlweise mit 1,3 oder 7 Stutzen

1 Stutzen = für 1 Kabel Ø 26-78mm

3 Stutzen = für 3 Kabel Ø 16-44mm

7 Stutzen = für 4 Kabel Ø 7-23mm und 3 Kabel Ø 12-30mm

Liefern, nach Herstellerangaben einbauen.

Fabrikat: UGA

Type: MFD/DB 110/125 mit ..Stutzen

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..

Mehrfach-Flachdach-Durchführung MFD 150 DB

mit vorbereiteter Standard-Dachbahn „ DB „ zum Verschweißen mit einer Elastomer-Dichtbahn.

Wahlweise mit 1,3 oder 8 Stutzen

1 Stutzen = für 1 Kabel Ø 26-78mm oder Ø 34-108mm

3 Stutzen = für 3 Kabel Ø 21-56mm

7 Stutzen = für 4 Kabel Ø 7-23mm und 4 Kabel Ø 12-33mm

Liefern, nach Herstellerangaben einbauen.

Fabrikat: UGA

Type: MFD/DB 150/160 mit .. Stutzen

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..

Weitere Ausschreibungstexte für Flachdach-Durchführungen auf Anfrage kurzfristig erhältlich unter                                                                                                                 Firma Gerhard Gollner Tel.: 02236 -860 721   Frau Elke Dacevic