Mehrfach-Satteldach-Durchführung

UGA-Multi-Satteldachdurchführung MSD 110

Einsatzbereich von 20° - 50° Dachschräge

Satteldachdurchführung für

Dachziegel:

Farbe:

Fabrikat:

Wahlweise mit 1,3 oder 7 Stutzen Systemdeckel

1 Stutzen = für 1 Kabel Ø 26-78mm

3 Stutzen = für 3 Kabel Ø 16-44mm

7 Stutzen = für 4 Kabel Ø 7-23mm und 3 Kabel Ø 12-30mm

inkl. Thermomuffen

Liefern, nach Herstellerangaben einbauen.

Fabrikat: UGA

Type: MSD-110/125 mit ..Stutzen

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..

UGA-Multi-Satteldachdurchführung MSD 110

Einsatzbereich von 20° - 50° Dachschräge

Mehrfach-Satteldachdurchführung für

Dachziegel:

Farbe:

Fabrikat:

incl. Gummi-Press-Dichtung GPD 150/G/2/ZxD

(geteilt, EPDM-Gummi 2-lagig, mit .. Bohrungen, Metallteile aus V2A Edelstahl

Liefern, nach Herstellerangaben einbauen.

Fabrikat: UGA

Type: MSD-110/125 mit GPD 150/ ..x..

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..

Weitere Ausschreibungstexte für individuelle Mehrfach-Satteldachdurchführungen auf Anfrage kurzfristig erhältlich unter

Firma Gerhard Gollner Tel: 02236-860 721 – Frau Elke Dacevic